| CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPOSTA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO |  |  |  |  |  |
| Dados da Empresa |  |  |  |  |  |
| Razão social/Nome completo: |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia: |  |  |  |  |  |
| CNPJ/CPF: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |
| CEP: |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |
| Telefone: |  |  |  |  |  |
| Dados do Objeto |  |  |  |  |  |
| Item nº | Quantidade | Unidade | Bem/Serviço | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | 60 | UN | LUMINARIA LED LINEAR LUM SOBREPOR. DIMENSOES APROXIMADAS EM CENTIMETROS 60 X 6.5. TIPO DE FOCO FIXO. POTENCIA DE 20 WATTS. 1600 LUMENS. TENSAO DE 100 A 250 V. LUZ BRANCO FRIO. VIDA UTIL DE 25000 HORAS. | R$ ____. | R$ _____. |
| 2 | 60 | UN | LUMINARIA LED LINEAR LUM SOBREPOR. TIPO DE FOCO FIXO. MEDIDAS APROXIMADAS EM CENTIMETROS DE 120 X 7 POTENCIA DE 40 WATTS TENSAO ENTRE 100 E 250 V. 3200 LUMENS. TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIA VIDA UTIL DE 25.000 HORAS. |  |  |
| 3 | 35 | UN | LUMINARIA PLAFON LED DE EMBUTIR. BRANCO FRIO. BORDA BRANCA. FORMATO QUADRADO. COM CHIP LUMINOSO INTEGRADO. BIVOLT AUTOMATICO 110220. DIMENSOES 62CM X 62CM. 48W. MATERIAL DE ALUMINIO E ACRILICO. VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50 MIL HORAS. GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. |  |  |
| 4 | 25 | UN | PAINEL LED SOBREPOR 24 W LUZ BRANCA 6.500K. INCLUSO LED DRIVER. |  |  |
| 5 | 5 | UN | REFLETOR DE LED. POTENCIA 100 WATTS. COR DA LUZ BRANCO FRIO 6.000 K. A PROVA DAGUA IP 67. BIVOLT. |  |  |
| 6 | 5 | UN | REFLETOR DE LED. POTENCIA 400 WATTS. COR DA LUZ BRANCO FRIO 6.000 K. A PROVA DAGUA IP 67. BIVOLT. |  |  |
| TOTAL GLOBAL |  |  |  |  | R$ _____ |
| A presente proposta está de acordo com todas as condições do Termo de Referência |  |  |  |  |  |
| A validade desta proposta é de 60 dias. |  |  |  |  |  |
| “Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.” |  |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  |  |
| Data: |  |  |  |  |  |
|  | Representante legal da empresa/Responsável pela cotação |  |  |  |  |