|  |
| --- |
| **CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG** |
| **PROPOSTA COMERCIAL** |
| **ATENÇÃO:PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO** |
| **Dados da Empresa** |
| Razão social/Nome completo: |   |
| Nome fantasia: |   |
| CNPJ/CPF: |   |
| Endereço: |   |
| CEP: |   |
| E-mail: |   |
| Telefone: |   |
| **Dados do Objeto** |
| Item nº | Quantidade | Unidade | Bem/Serviço | Preço Unitário | Preço Total |
| **1** | 60 | UN | LUMINARIA LED LINEAR LUM SOBREPOR. DIMENSOES APROXIMADAS EM CENTIMETROS 60 X 6.5. TIPO DE FOCO FIXO. POTENCIA DE 20 WATTS. 1600 LUMENS. TENSAO DE 100 A 250 V. LUZ BRANCO FRIO. VIDA UTIL DE 25000 HORAS. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| **2** | 60 | UN | LUMINARIA LED LINEAR LUM SOBREPOR. TIPO DE FOCO FIXO. MEDIDAS APROXIMADAS EM CENTIMETROS DE 120 X 7 POTENCIA DE 40 WATTS TENSAO ENTRE 100 E 250 V. 3200 LUMENS. TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIA VIDA UTIL DE 25.000 HORAS. |  |  |
| **3** | 35 | UN | LUMINARIA PLAFON LED DE EMBUTIR. BRANCO FRIO. BORDA BRANCA. FORMATO QUADRADO. COM CHIP LUMINOSO INTEGRADO. BIVOLT AUTOMATICO 110220. DIMENSOES 62CM X 62CM. 48W. MATERIAL DE ALUMINIO E ACRILICO. VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50 MIL HORAS. GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. |  |  |
| **4** | 25 | UN | PAINEL LED SOBREPOR 24 W LUZ BRANCA 6.500K. INCLUSO LED DRIVER. |  |  |
| **5** | 5 | UN | REFLETOR DE LED. POTENCIA 100 WATTS. COR DA LUZ BRANCO FRIO 6.000 K. A PROVA DAGUA IP 67. BIVOLT. |  |  |
| **6** | 5 | UN | REFLETOR DE LED. POTENCIA 400 WATTS. COR DA LUZ BRANCO FRIO 6.000 K. A PROVA DAGUA IP 67. BIVOLT. |  |  |
| **TOTAL GLOBAL** | **R$ \_\_\_\_\_** |
| **A presente proposta está de acordo com todas as condições do Termo de Referência** |
| A validade desta proposta é de 60 dias.  |
| *“Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.”* |
|  |
| Local: |   |   |
| Data:  |   |   |
|   |
|   |   |   |
|   | Representante legal da empresa/Responsável pela cotação |   |