| CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPOSTA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO |  |  |  |  |  |
| Dados da Empresa |  |  |  |  |  |
| Razão social/Nome completo: |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia: |  |  |  |  |  |
| CNPJ/CPF: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |
| CEP: |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |
| Telefone: |  |  |  |  |  |
| Dados do Objeto |  |  |  |  |  |
| Item nº | Quantidade | Unidade | Bem/Serviço | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | 10 | SE | SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO. A LIMPEZA DEVE SER COMPLETA DE TODA EVAPORADORA TURBINA FILTROS BANDEJA DE DRENO E SERPENTINA COLMEIA. A LIMPEZA DEVE SER COM PRODUTOS ESPECIALIZADOS QUE NAO DANIFIQUEM O AR CONDICIONADO. DEVE SE VERIFICAR E INFORMAR A QUANTIDADE DE GAS QUE O AR CONDICIONADO POSSUI. AR CONDICIONADO DE 18.000 A 33.000 BTU. | R$ ____. | R$ _____. |
| 2 | 8 | SE | SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO. A LIMPEZA DEVE SER COMPLETA DE TODA EVAPORADORA TURBINA FILTROS BANDEJA DE DRENO E SERPENTINA COLMEIA. A LIMPEZA DEVE SER COM PRODUTOS ESPECIALIZADOS QUE NAO DANIFIQUEM O AR CONDICIONADO. DEVE SE VERIFICAR INFORMAR A QUANTDADE DE GAS QUE O AR CONDICIONADO POSSUI. AR CONDICIONADO DE 36.000 A 60.000 BTUS. | R$ ____. | R$ _____. |
| 3 | 94 | SE | SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO. A LIMPEZA DEVE SER COMPLETA DE TODA EVAPORADORA TURBINA FILTROS BANDEJA DE DRENO E SERPENTINA/COLMEIA. A LIMPEZA DEVE SER COM PRODUTOS ESPECIALIZADOS QUE NAO DANIFIQUEM O AR CONDICIONADO.DEVE SE VERIFICAR E INFORMAR A QUANTIDADE DE GAS QUE O AR CONDICIONADO POSSUI.AR CONDICIONADO 9.000 A 12.000 BTUS. | R$ ____. | R$ _____. |
| 4 | 4 | SE | SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE ALTA COMPLEXIDADADE EM AR CONDICIONADO. TROCA DE GAS. RETIRADA TOTAL DO GAS PRESENTE NO AR CONDICIONADO E TUBULACAO. SERVICO DE PREENCHIMETO TOTAL DE GAS MEDIDO PELO MANOMETRO. SERVICO DE SOLDA. O GAS E TODO MATERIAL USADO PARA A TROCA DEVE SER O INDICADO PARA AQUELE APARELHO E DEVE SER FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRATADA. AR CONDICIONADO DE 18.000 A 33.000 BTUS. | R$ ____. | R$ _____. |
| 5 | 1 | SE | SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE ALTA COMPLEXIDADE EM AR CONDCIONADO.TROCA DE GAS.RETIRADA TOTAL DO GAS PRESENTE NO AR CONDICIONADO E TUBULACAO. SERVICO DE PREENCHIMENTO TOTAL DE GAS MEDIDO PELO MANOMETRO. SERVICO DE SOLDA. O GAS E TODO MATERIAL USADO PARA A TROCA DEVE SER O INDICADO PARA AQUELE APARELHO E DEVE SER FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRATADA. AR CONDICIONADO DE 36.000 A 60.000 BTUS. | R$ ____. | R$ _____. |
| 6 | 20 | SE | SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE ALTA COMPLEXIDADE EM AR CONDICIONADO. TROCA DE GAS.RETIRADA TOTAL DO GAS PRESENTE NO AR CONDICIONADO E TUBULACAO. SERVICO DE PREENCHIMENTO TOTAL DE GAS MEDIDO PELO MANOMETRO. SERVICO DE SOLDA. O GAS E TODO MATERIAL USADO PARA A TROCA DEVE SER O INDICADO PARA AQUELE APARELHO E DEVE SER FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRTADA DE 9.000 A 12.000 BTUS. | R$ ____. | R$ _____. |
| 7 | 25 | SE | SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM AR CONDICINADO. TROCA CAPACITOR. TROCA RELE DA PLACA DA EVAPORADORA. TROCA SENSOR DE TEMPERATURA. TODO MATERIAL USADO PARA A TROCA DEVE SER O INDICADO PARA AQUELE APARELHO E DEVE SER FORNECIDO OELA EMPRESA CONTRATADA. AR CONDICIONADO DE 9.000 A 60.000 BTUS. | R$ ____. | R$ _____. |
| 8 | 10 | SE | SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE MEDIA COMPLEXIDADE EM AR CONDICIONADO. TROCA CONTADORA. TROCA MOTOR DE VENTILADOR.TROCA TURBINA. TODO MATERIAL USADO PARA A TROCA DEVE SER INDICADO PARA AQUELE APARELHO E DEVE SER FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRATADA. AR CONDICIONADO DE 9.000 A 60.000 BTUS. | R$ ____. | R$ _____. |
| 9 | 10 | SE | SERVICO DE TROCA DE DRENO PARA JOGAR AGUA DO AR CONDICIONADO.DRENO DE 40 LITROS POR HORA.BIVOLT.TODO MATERIAL USADO PARA A TROCA DEVE SER O INDICADO PARA AQUELE APARELHO E DEVE SER FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRATADA. AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTUS. | R$ ____. | R$ _____. |
| TOTAL GLOBAL |  |  |  |  | R$ _____ |
| A presente proposta está de acordo com todas as condições do Termo de Referência |  |  |  |  |  |
| A validade desta proposta é de 60 dias. |  |  |  |  |  |
| “Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.” |  |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  |  |
| Data: |  |  |  |  |  |
|  | Representante legal da empresa/Responsável pela cotação |  |  |  |  |