| CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPOSTA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO |  |  |  |  |  |
| Dados da Empresa |  |  |  |  |  |
| Razão social/Nome completo: |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia: |  |  |  |  |  |
| CNPJ/CPF: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |
| CEP: |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |
| Telefone: |  |  |  |  |  |
| Dados do Objeto |  |  |  |  |  |
| Item nº | Quantidade | Unidade | Bem/Serviço | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | 2 | UN | FILTRO CENTRAL PARA GRANDES DEMANDAS. MATERIAL ACO INOXIDAVEL POLIDO NO INOX 304. VASAO DE LITROS POR HORA IGUAL OU SUPERIOR A 2.500. EFICIENCIA DE RETENCAO DE PARTICULAS SUPERIOR A 5 MICRONS. PRESSAO MINIMA 1.0 KGF/CM². PRESSAO MAXIMA DE 3.0 KGF/CM². COM PAINEL HIDRAULICO EM PVC FRONTAL. RETROLAVAVEL COM 5 REGISTROS PARA REALIZAR A RETROLAVAGEM. ESTAGIOS DE FILTRAGEM IGUAL OU SUPERIOR A 7. COM MANUTENCAO SIMPLIFICADA. GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A 1 ANO PARA A PARTE INOXIDAVEL E 3 MESES PARA CONEXOES. O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE INSTALADO E TODO MATERIAL NECESSARIO DEVERA ESTAR INCLUSO. | R$ ____. | R$ _____. |
| TOTAL GLOBAL |  |  |  |  | R$ _____ |
| A presente proposta está de acordo com todas as condições do Termo de Referência |  |  |  |  |  |
| A validade desta proposta é de 60 dias. |  |  |  |  |  |
| “Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.” |  |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  |  |
| Data: |  |  |  |  |  |
|  | Representante legal da empresa/Responsável pela cotação |  |  |  |  |