| CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPOSTA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |
| ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO |  |  |  |  |  |  |
| Dados da Empresa |  |  |  |  |  |  |
| Razão social/Nome completo: |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia: |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ/CPF: |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |
| CEP: |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Telefone: |  |  |  |  |  |  |
| Dados do Objeto |  |  |  |  |  |  |
| Item nº | Unidade | Quantidade | Bem | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | UN | 2 | BARRA DE TRILHO DIN 35 X 75 X 2000MM PERFURADO. MODELO SIBRATEC OU EQUIVALENTE SIMILAR. |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 2 | MT | 200 | CABO ELETRICO 1X2.5MM² VERMELHO FLEXIVEL DE ALTA QUALIDADE COM ISOLACAO EM PVC ANTICHAMA DE ACORDO COM A NBR NM 2473. |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 3 | MT | 200 | CABO ELETRICO 1X25MM² AZUL FLEXIVEL DE ALTA QUALIDADE COM ISOLACAO EM PVC ANTICHAMA DE ACORDO COM A NBR NM 2473 |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 4 | MT | 200 | CABO ELETRICO 3X6MM² FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA. ISOLACAO EM BORRACHA HERP. |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 5 | MT | 60 | CANALETA PARA SUPERFICIE 20X12MM BRANCA COM FITA ADESIVA. MODELO DEXSON OU EQUIVALENTE SIMILAR. |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 6 | UN | 30 | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16 AMPERES MARCA DE REFERÊNCIA WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE SIMILAR. |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 7 | UN | 4 | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20 AMPERES MARCA DE REFERÊNCIA WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 8 | UN | 1 | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32 AMPERES MARCA DE REFERÊNCIA WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 9 | UN | 1 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40 AMPERES MARCA DE REFERÊNCIA WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 10 | UN | 16 | DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20 AMPERES MARCA DE REFERÊNCIA WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE SIMILAR. DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20 AMPERES MARCA DE REFERÊNCIA WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE SIMILAR. |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 11 | UN | 18 | DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25 AMPERES MARCA DE REFERÊNCIA WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 12 | UN | 14 | DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A. MARCA DE REFERÊNCIA WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 13 | UN | 2 | DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 40 AMPERES MARCA DE REFERÊNCIA WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 14 | UN | 1 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 AMPERES MARCA DE REFERÊNCIA WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 15 | UN | 20 | FITA ISOLANTE 18MM X 20M. COR PRETO. COMPRIMENTO DE 20 METROS. ESPESSURA 18MM. MATERIAL POLIPROPILENO. MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU SUPERIOR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 16 | PC | 2 | KIT COM DUAS BARRAS BARRAMENTO TRIFASICO DIN 100 AMPERES PARA 20 DISJUNTORES |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 17 | PC | 1 | KIT COM DUAS BARRAS BARRAMENTO TRIFASICO DIN 150 AMPERES PARA 32 DISJUNTORES |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 18 | UN | 40 | MODULO CEGO. 1 MODULO CEGO COM 2 PECAS. MODELO DE REFERENCIA PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 19 | UN | 13 | MODULO DE SAIDA DE FIO DE 1 METRO. 2 PECAS. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR. |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 20 | UN | 8 | MODULO DE TOMADA DE 20 AMPERES. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 21 | UN | 2 | MODULO DE TOMADA NBR 20 AMPERES. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 22 | UN | 50 | MODULO DE TOMADA RJ11 COM 2 FIOS. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 23 | UN | 50 | MODULO DE TOMADA RJ45 DE 8 FIOS UTP CAT5E 1M. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 24 | UN | 85 | MODULO INTERRUPTOR SIMPLES COM 10 AMPERES. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 25 | UN | 185 | MODULOD E TOMADA DE 10 AMPERES. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR. |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 26 | UN | 138 | PLACA CEGA 4X2 1 POSTO BRANCO PURO. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 27 | UN | 5 | PLACA CEGA 4X2 3 POSTOS BRANCO PURO. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR. |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 28 | UN | 20 | PLACA CEGA 4X2 BRANCO PURO. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR. |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 29 | UN | 70 | PLACA CEGA 4X4 2 POSTOS SEPARADOS BRANCO PURO. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 30 | UN | 6 | PLACA CEGA 4X4 6 POSTOS BRANCO PURO. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 31 | UN | 39 | PLACA CEGA 4X4 BRANCO PURO. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR. |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 32 | UN | 163 | SUPORTE 4X2 PARA 3 MODULOS BR. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR. |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 33 | UN | 45 | SUPORTE 4X4 PARA 6 MODULOS BR. MODELO PRIME OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 34 | UN | 20 | TOMADA DUPLA SOBREPOR 10 AMPERES 2PT MODELO DE REFERÊNCIA TRAMONTINA OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 35 | UN | 35 | TOMADA SIMPLES EXTERNA 10A. MODELO DE REFERENCIA TRAMONTINA OU EQUIVALENTE SIMILAR |  | R$ ____. | R$ _____. |
| 36 | UN | 3 | TOMADA TRIPLA SOBREPOR 2PT 10 AMPERES MODELO DE REFERÊNCIA TRAMONTINA OU EQUIVALENTE SIMILAR. |  | R$ ____. | R$ _____. |
| TOTAL GLOBAL |  |  |  |  | R$ _____ |  |
| A presente proposta está de acordo com todas as condições do Termo de Referência |  |  |  |  |  |  |
| A validade desta proposta é de 60 dias. |  |  |  |  |  |  |
| “Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.” |  |  |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  |  |  |
| Data: |  |  |  |  |  |  |
|  | Representante legal da empresa/Responsável pela cotação |  |  |  |  |  |